| 附件二 序号 | 电梯位置 | 品牌型号 | 设备数量（台） | 载重（千克） | 速度（m/s） | 层/站 | 设备类型 | 启用 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菱湖院区3号楼 | TBJ1600/1.0-JX(HYVFI) | 2 | 1600 | 1 | 3 | 客梯 | 2010 |  |
| 2 | 菱湖院区8号楼 | TBJ1600/1.0-JX(HYVFW) | 1 | 1600 | 1 | 4 | 客梯 | 2011 |  |
| 3 | 菱湖院区7号楼 | TBJ1600/1.0-JX(HYVFW) | 1 | 1600 | 1 | 5 | 客梯 | 2011 |  |
| 4 | 红花湖院区3号楼 | TBJ1600kg/1.0m/s-JXW-VVVF | 1 | 1600 | 1 | 6 | 客梯 | 2010 |  |
| 5 | 红花湖院区1号楼 | MAX-E | 3 | 1350 | 1 | 5 | 客梯 | 2023 |  |
| 6 | 红花湖院区2号楼 | MAX-E | 2 | 1150 | 1 | 9 | 客梯 | 2023 |  |
| 7 | 红花湖院区1号楼 | G.Wiz-B | 2 | 1600 | 1 | 5 | 客梯 | 2023 |  |
| 8 | 红花湖院区2号楼 | G.Wiz-B | 3 | 1600 | 1 | 9 | 客梯 | 2023 |  |
| 9 | 红花湖院区4号楼 | G.Wiz-D | 1 | 300 | 1 | 2 | 客梯 | 2023 |  |
| 10 | 红花湖院区1号楼 | ESW | 1 | 1150 | 1 | 2 | 客梯 | 2023 |  |
| 11 | 红花湖院区1号楼 | GRF | 4 | 6000p/h | 1 | 1 | 扶梯 | 2023 |  |

惠州市第二人民医院电梯维护保养基本信息表

说明：按照《电梯维护保养规则》（TSG  T5002-2017）完成半月、月、季度、半年、年度保养项目，并做好维护保养记录；提供维保

期内每天/24小时全天候应急处理服务；协助医院办理电梯年审工作。